Приложение 1
УТВЕРЖДЁН
постановлением  администрации
МО «Вознесенское городское поселение»
Подпорожского  муниципального района
Ленинградской области
03.10.2018 г. № 215

ПОРЯДОК
ликвидации аварийных ситуаций в системах электроснабжения,
водоснабжения и теплоснабжения, с учетом взаимодействия 
энергоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности на территории МО «Вознесенского городского поселения»

1.	Общие положения.
1.1.	Настоящий Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электроснабжения, водоснабжения и теплоснабжения с учётом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального комплекса МО «Вознесенское городское поселение» (далее – Порядок) разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормами и правилами в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям, на основании:
-	Жилищного кодекса Российской Федерации;
-	Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-	Федерального закона от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
-	Федерального закона от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
-	Федерального закона от 07 декабря 2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
-	Федерального закона от 31 марта 1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;
-	Постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;
-	Постановления Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 334 «О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
-	Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115;
-	Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167;
-	Правил технической эксплуатации электроустановок потребителями, утверждёнными Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6;
-	МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по техническому расследованию и учёту технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса», утверждённых приказом Госстроя РФ от 20.08.2001 № 191;
-	Правил оценки готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103;
-	ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги», утверждённого постановлением Госстандарта России от 19.06.2000 № 158-ст.
1.2.	Действие настоящего Порядка распространяется на отношения по организации взаимодействия в ходе ликвидации аварий между организациями теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения осуществляющими деятельность на территории Вознесенского городского поселения (далее – энергоснабжающие организации), управляющими компаниями и товариществами собственников жилья, обслуживающими жилищный фонд (далее – управляющие организации, ТСЖ), абонентами (потребителями коммунальных ресурсов) и Администрацией МО «Вознесенское городское поселение» (далее Администрация ГП).
1.3.	В настоящем Порядке используются понятия и определения в значениях, определённых Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»:
«внутридомовые инженерные системы» – являющиеся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме инженерные коммуникации (сети), механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, предназначенные для подачи коммунальных ресурсов от централизованных сетей инженерно-технического обеспечения до внутриквартирного оборудования, а также для производства и предоставления исполнителем коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению (при отсутствии централизованных теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения);
«исполнитель» – юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, предоставляющие потребителю коммунальные услуги;
	«коммунальные услуги» – деятельность исполнителя коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению, с целью обеспечения благоприятных и безопасных условий использования жилых, нежилых помещений, общего имущества в многоквартирном доме, а также земельных участков и расположенных на них жилых домов (домовладений);
«коммунальные ресурсы» – холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, газ, тепловая энергия, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, используемые для предоставления коммунальных услуг. К коммунальным ресурсам приравниваются также сточные бытовые воды, отводимые по централизованным сетям инженерно-технического обеспечения;
«потребитель» – лицо, пользующееся на праве собственности или ином законном основании помещением в многоквартирном доме, жилым домом, домовладением, потребляющее коммунальные ресурсы;
«ресурсоснабжающая организация» – юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов (отведение сточных бытовых вод);
«централизованные сети инженерно-технического обеспечения» -совокупность трубопроводов, коммуникаций и других сооружений, предназначенных для подачи коммунальных ресурсов к внутридомовым инженерным системам (отвода бытовых стоков из внутридомовых инженерных систем)
«технологические нарушения» - нарушения в работе систем коммунального энергоснабжения и эксплуатирующих их организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал, отклонение параметров энергоносителя, экологическое воздействие, повреждение оборудования, другие факторы снижения надежности), которые подразделяются на аварии и инциденты;
«инцидент» - отказ или механическое повреждение оборудования и (или) сетей, проявление скрытого дефекта конструкции, отдельного элемента сооружений действующего производственного объекта, отказ обслуживающих его систем (систем телемеханики, связи, энергоснабжения, и другие), не повлиявшее на работоспособность объекта, но вызвавшее необходимость принятия нештатных действий, не предусмотренных планом технического обслуживания и ремонта, для восстановления его безопасного состояния.
«технологический отказ» - вынужденные отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи энергоресурсов потребителям, если они не содержат признаков аварии;
«авария» – опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определённой территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде.
«чрезвычайная ситуация» (далее - ЧС) - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, нанесли ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушили условия жизнедеятельности населения.
1.4.	Аварией считается отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший прекращение подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8 часов (Приказ Минрегиона N 48 от 14.04.2008 "Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса").
1.5.	Авариями в водопроводных сетях считаются: 
-	разрушение (повреждение) зданий, сооружений водопроводных сетей, восстановление работоспособности которых продолжается более 24 часов; 
-	повреждение трубопроводов водопроводной сети, вызвавшее перерыв водоснабжения потребителей на срок более 8 часов, прекращение водоснабжения или общее снижение более чем на 50% отпуска воды потребителям продолжительностью выше 16 часов.
1.6.	Авариями в электрических сетях считаются: 
-	разрушение (повреждение) зданий, основного оборудования трансформаторных подстанций (силовые трансформаторы; оборудование распределительных устройств напряжением 10(6) кВ и выше), восстановление работоспособности которых, после выхода их из строя, может быть произведено в срок более 7 суток; 
-	повреждение питающей линии электропередачи от центра питания до распределительного пункта или прямой линии связи между распределительными пунктами напряжением 10(6) кВ и выше, которая была восстановлена после выхода её из строя: воздушная линия – за период более 3 суток, кабельная линия – за период более 10 суток;
-	неисправности оборудования и линий электропередач, вызвавшие перерыв электроснабжения: 
 - одного и более потребителей первой категории, превышающий время действия устройств АПВ или АВР электроснабжающей организации (при несоответствии схемы питания потребителей первой категории требованиям ПУЭ аварией считается перерыв электроснабжения этих потребителей продолжительностью более 10 часов, если нарушение электроснабжения потребителей произошло по вине персонала предприятия электрических сетей);
 - одного и более потребителей второй категории продолжительностью более 10 часов, если нарушение электроснабжения произошло по вине персонала предприятия электрических сетей;
 - одного и более потребителей третьей категории продолжительностью более 24 часов, если нарушение электроснабжения произошло по вине персонала предприятия электрических сетей.
1.7.	Авариями в многоквартирных жилых домах, находящихся на обслуживании управляющих организаций и ТСЖ, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома считаются:
-	разрушение (повреждение) зданий, сооружений, инженерных сетей внутридомового имущества (сетей теплоснабжения в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности  которых продолжается более 36 часов); 
-	повреждение трубопроводов водопроводной сети, вызвавшее перерыв водоснабжения потребителей на срок более 8 часов, прекращение водоснабжения или общее снижение более чем на 50% отпуска воды потребителям продолжительностью выше 16 часов;
-	разрушение (повреждение) основного электрооборудования, а также неисправности оборудования и линий электропередач, вызвавшие перерыв электроснабжения одного и более потребителей второй категории продолжительностью более 10 часов, если нарушение электроснабжения произошло по вине персонала управляющей компании или ТСЖ, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома.
1.8.	Основной задачей ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и ТСЖ является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых, водопроводных, канализационных, электрических сетей, обеспечение качества предоставления коммунальных ресурсов в пределах нормативов, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации последствий аварий на источниках теплоснабжения, тепловых, водопроводных, электрических сетях и системах водоотведения.
1.9.	Основными направлениями предупреждения возникновения аварий являются:
-	постоянная подготовка персонала к ликвидации возможных технологических нарушений путём повышения качества профессиональной подготовки, своевременного проведения противоаварийных тренировок;
-	создание необходимых аварийных запасов материалов и оборудования;
-	обеспечение персонала необходимыми средствами защиты, связи, пожаротушения, инструментом, автотранспортом и другими механизмами;
-	обеспечение наличия на рабочих местах схем технологических соединений трубопроводов, программ технологических переключений, инструкций по ликвидации технологических нарушений.
1.10.	Ресурсоснабжающие организации, управляющие компании и ТСЖ, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого  дома, должны иметь круглосуточно работающие оперативно-диспетчерские и (или) аварийно-восстановительные службы (далее ОДС и АВС соответственно). 
Состав аварийно-восстановительных служб, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов для ликвидации аварийных ситуаций утверждается руководителем организации.
В организациях, штатным расписанием которых не предусмотрены ОДС и (или) АВС, обязанности оперативного руководства ликвидацией аварии возлагаются на лицо, назначенное соответствующим приказом руководителя организации.
1.11.	Общую координацию действий ОДС и (или) АВС по ликвидации аварийной ситуации осуществляет администрация той организации, в границах эксплуатационной ответственности которой возникла аварийная ситуация.
Сведения о телефонах ОДС уточняются до начала отопительного сезона и предоставляются в АМО «Вознесенское городское  поселение».

2.	Взаимодействие ресурсоснабжающих организаций и потребителей при ликвидации аварийных ситуаций.

2.1.	При возникновении аварийной ситуации на наружных инженерных сетях электроснабжения, водоснабжения (водоотведения), теплоснабжения, ресурсоснабжающая организация обязана:
2.1.1.	принять меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана) и действовать в соответствии с ведомственными инструкциями по ликвидации аварийных ситуаций. 
2.1.2.	силами аварийно-восстановительных бригад (групп) в минимально короткий срок приступить к ликвидации создавшейся аварийной ситуации;
2.1.3.	в течение 30 минут информацию о возникновения аварийной ситуации диспетчер ОДС соответствующей ресурсоснабжающей организации сообщает: 
 - в Администрацию МО «Вознесенское городское поселение» (дежурному по АМО «Подпорожский муниципальный район»)
 - диспетчерам тех организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и иных объектов жизнеобеспечения, 
 - диспетчерским службам потребителей,
2.1.4.	В информации для Администрации МО «Вознесенское городское поселение» (дежурному по АМО «Подпорожский муниципальный район») должны содержаться следующие сведения: 
 - полное наименование и техническая характеристика объекта;
 - наименование эксплуатационной организации;
 - место расположения объекта;
 - дата и время аварии;
 - характер и объем разрушений, 
 - сведения о пострадавших и погибших;
 - обстоятельства, при которых произошла авария;
 - время начала прекращения подачи энергоресурсов (водоснабжения),  потребителям;
 - перечень объектов, подлежащих отключению от энергоресурсов (водоснабжения), и объектов, которым прекращена подача энергоресурсов (водоснабжения);
 - сведения о назначении соответствующей комиссии и вероятной причине аварии.
2.1.5.	по окончании ликвидации аварии, оповестить о времени подключения управляющие организации или ТСЖ;
2.1.6.	об окончании ликвидации аварии информировать, Главу Администрации МО «Вознесенское городское поселение» (дежурного по АМО «Подпорожский муниципальный район»).
2.2.	При возникновении аварийных ситуаций на внутридомовых инженерных системах электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, управляющая компания или ТСЖ, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома обязаны:
2.2.1.	силами аварийно-восстановительных бригад (групп) в минимально короткий срок приступить к ликвидации создавшейся аварийной ситуации;
2.2.2.	в течение 30 минут предупредить телефонограммой о характере аварии и ориентировочном времени её устранения соответствующую ресурсоснабжающую организацию;
2.2.3.	оповестить собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирном жилом доме, попадающих под отключение, о продолжительности устранения аварии;
2.2.4.	при невозможности отключения внутренних систем в границах эксплуатационной ответственности направить телефонограмму ресурсоснабжающей организации об отключении дома на наружных инженерных сетях;
2.2.5.	после ликвидации аварии поставить в известность соответствующую ресурсоснабжающую организацию и Администрацию МО «Вознесенское городское поселение» (дежурного по АМО «Подпорожский муниципальный район»).
2.3.	Организации, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, имеющие на своем балансе коммуникации или сооружения расположенные в районе возникновения аварии, по вызову диспетчера ресурсоснабжающей организации направляют, в назначенное время, своих представителей (ответственных дежурных) для согласования условий производства работ по ликвидации аварии. 
2.4.	В случае возникновения аварии на объектах энергоснабжения или инженерных сетях, собственник и (или) эксплуатирующая организация по которым не определены, диспетчер ресурсоснабжающей организации, управляющей компании  или ТСЖ незамедлительно сообщают об аварии Администрацию МО «Вознесенское городское поселение»  (дежурного по АМО «Подпорожский муниципальный район»). На место аварии направляется специалист управляющий организации, ТСЖ и представитель ресурсоснабжающей организации для составления акта об аварии на объекте, сетях теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.
Для ликвидации аварийной ситуации на сетях, собственник которых не определен, привлекаются специализированные ресурсоснабжающие организации, к чьим сетям технологически присоединены данные сети.
Эта специализированная ресурсоснабжающая организация в установленном порядке составляет сметный расчёт стоимости аварийно-восстановительных работ, и вместе с Актом об аварии передает в Вознесенского городского поселения, для решения вопроса оплаты.
2.5.	В случае не устранения аварии по истечении 12 часов, прошедших с момента отключения системы жизнеобеспечения, по предложению руководителя ресурсоснабжающей организации, управляющей организации или ТСЖ, Администрацией МО «Вознесенское городское поселение» может быть организовано проведение заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности с целью принятия конкретных мер для ликвидации аварии и недопущения её развития в чрезвычайную ситуацию, по истечении 24 часов.

3.	Взаимодействие оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб при возникновении и ликвидации аварий
на источниках энергоснабжения, сетях и системах
энергопотребления.

3.1.	При возникновении аварийной ситуации, энергоснабжающие, ресурсоснабжающие и транспортирующие организации (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности) в течение всей смены осуществляют передачу оперативной информации Администрацию МО «Вознесенское городское поселение» (дежурному по АМО «Подпорожский муниципальный район»).
3.2.	При поступлении в ДС энергоснабжающих организаций сообщения о возникновении аварии на инженерных сетях, об отключении или ограничении энергоснабжения потребителей диспетчерская служба обязана в минимально короткий срок:
-	направить к месту аварии аварийную бригаду;
-	сообщить о возникшей ситуации по имеющимся у неё каналам связи руководству предприятия и Администрацию МО «Вознесенское городское поселение»  (дежурному по АМО «Подпорожский муниципальный район»);
-	принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (выставить ограждение и охрану, осветить место аварии) и действовать в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.
3.3.	На основании сообщения с места обнаруженной аварии на объекте или сетях энергоснабжения, ответственное должностное лицо энергоснабжающей организации определяет:
-	какие переключения в сетях необходимо произвести;
-	как изменится режим энергоснабжения в зоне обнаруженной аварии;
-	какие абоненты, и в какой последовательности могут быть ограничены или отключены от конкретных видов энергоносителей,
-	когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены.
-	на какой период времени, какие конкретно потребители энергоресурсов будут ограничены (или полностью отключены) в энергоснабжении;
-	какими силами и средствами будет устраняться обнаруженная авария;
3.4.	О возникновении аварийной ситуации, и принятом решении по ее локализации и ликвидации, предположительном времени на восстановление энергоснабжения потребителей руководитель работ по локализации и устранению аварии, либо диспетчер соответствующий ДС энергоснабжающих организаций немедленно информирует по имеющимся у него каналам связи руководство организации, диспетчеров организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и коммуникаций, диспетчерским службам потребителей, попавших в зону аварии, Администрацию МО «Вознесенское городское поселение» (дежурному по АМО «Подпорожский муниципальный район», Председателя Комиссии по ЧС и ПБ Администрации МО «Подпорожский муниципальный район»).
3.5.	Организации всех форм собственности, имеющие свои коммуникации или сооружения в месте возникновения аварии, направляют своих представителей по вызову диспетчера энергоснабжающей, ресурсоснабжающей, транспортирующей организации для согласования условий производства работ по ликвидации аварии в любое время суток.
3.6.	Решение об отключении систем горячего водоснабжения принимается энергоснабжающей (транспортирующей) организацией по согласованию с Управляющими компаниями или ТСЖ по территориальной принадлежности.
3.7.	Решение о введении режима ограничения или отключения тепловой энергии потребителей, при возникновении аварийной ситуации, принимается руководством энергоснабжающих, ресурсоснабжающих, транспортирующих организаций в соответствии с действующими нормативными документами и Правилами.
3.8.	Команды об отключении и опорожнении систем теплоснабжения и теплопотребления проходят через соответствующие диспетчерские службы.
3.9.	Отключение систем горячего водоснабжения и отопления жилых домов, последующее их заполнение и включение в работу производятся силами оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб управляющих компаний, ТСЖ.
3.10.	Если в результате обнаруженной аварии подлежат отключению или ограничению в подаче энергоресурсов медицинские организации, дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения, диспетчер энергоснабжающей организации незамедлительно сообщает об этом в соответствующие организации и учреждения по всем доступным каналам связи.
3.11.	При аварийных ситуациях на объектах потребителей, связанных с затоплением водой чердачных, подвальных, жилых помещений, возгоранием электрических сетей и невозможностью потребителя произвести отключение на своих сетях, заявка на отключение подается в соответствующую диспетчерскую службу энергоснабжающей организации и выполняется как аварийная.
3.12.	В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, городских коммуникаций или строений, диспетчеры (начальники смен) энергоснабжающих, ресурсоснабжающих и транспортирующих организаций отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным немедленным извещением Администрацию МО «Вознесенское городское поселение» (дежурному по АМО Подпорожский муниципальный район,  Председателя Комиссии по ЧС и ПБ Администрации МО «Подпорожский муниципальный район») перед отключением, и после проведения переключений по выводу из работы аварийного оборудования или участков сетей.
3.13.	В обязанности ответственного за ликвидацию аварии входит:
	вызов, при необходимости, через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций и ведомств, имеющих коммуникации, сооружения в месте аварии, согласование с ними проведения земляных работ для ликвидации аварии;
	организация выполнения аварийно-восстановительных работ на подземных коммуникациях и обеспечение безопасных условий производства работ;
	предоставление промежуточной и итоговой информации, о завершении аварийно-восстановительных работ по восстановлению рабочей схемы, в соответствующие диспетчерские службы.
3.14.	При необходимости по запросу энергоснабжающих организаций дежурный Администрации Вознесенского городского поселения передает заявку и осуществляет контроль за поставкой автотранспорта и спецтехники организацией, привлекаемой для ликвидации аварии.
3.15.	В случае возникновения крупных аварий, вызывающих возможные перерывы энергоснабжения на срок более суток, решением Главы Администрации ГП создается Штаб по оперативному принятию мер для обеспечения устойчивой работы объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального комплекса Вознесенского городского поселения 
3.16.	Решением Комиссии по ЧС и ПБ Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» к аварийно-восстановительным работам могут привлекаться специализированные строительно-монтажные и другие организации. Постановлением Администрации ГП определяется перечень организаций, привлекаемых решением Комиссии по ЧС и ПБ Администрации ГП к ликвидации угрозы и возникшей чрезвычайной ситуации, вызванной технологическими нарушениями на системах энергоснабжения, и порядок ликвидации чрезвычайной ситуации. 
3.17.	Восстановительные работы выполняются по программам и в сроки, согласованные с Комиссией по ЧС и ПБ Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» и Главой Администрации МО «Вознесенское городское поселение».

Приложение 2 
УТВЕРЖДЁН
постановлением  администрации
МО «Вознесенское городское поселение»
Подпорожского  муниципального района
Ленинградской области
03.10.2018 г. № 215

Расчет
Допустимого времени устранения аварий 
на наружных сетях отопления и ГВС жилого фонда
п.г.т. Вознесенье 

Жилые многоквартирные дома в п.г.т. Вознесенье имеют следующие коммунальные услуги : тепло, электро, ГВС, водоснабжение  и водоотведение.
Данные дома отапливаются от одной котельной на биотопливе.
Жилые здания кирпичные, с толщиной стен в 2,5 кирпича.
Коэффициент тепловой аккумуляции для кирпичных зданий с толщиной стен в 2,5 кирпича составляет:
- угловые верхние помещения  -       60 ÷ 65
- средние помещения -    66 ÷ 100
Температура (среднесуточная) наружного воздуха наиболее холодных суток  (-230С)
Темп падения температуры в кирпичных домах составляет (1,00С)
Время снижения температуры в квартирах кирпичных жилых зданий  составляет 10 часов
 (18-8):1=10 часов
При отключении в результате аварии от системы теплоснабжения  жилых домов в п.г.т. Вознесенье время на устранение аварий составляет не более 10 часов

Приложение 3 
УТВЕРЖДЁН
постановлением  администрации
МО «Вознесенское городское поселение»
Подпорожского  муниципального района
Ленинградской области
03.10.2018 г. № 215
План 
взаимодействия оперативных служб по ликвидации аварийных ситуаций 
в системах электроснабжения, водоснабжения и теплоснабжения 
по МО «Вознесенское городское поселение»

№
п/п	Вид Аварии	Дежурный предприятия Новоладожских электрических сетей, тел 42-010	Дежурный ООО «БИОТЕПЛОСНАБ»
тел. 42-656	Аварийно-диспетчерская служба Производственного управления Подпорожского района «Леноблводоканал»
тел. 2-22-73	Дежурный УК ООО «Вознесенское жилищное хозяйство»
тел. 42-083	
1	Отключение электроснабжения по объектам: водоканал, котельная, многоквартирный жилой дом	Высылает аварийно-восстановительную бригаду. Действует согласно инструкции	При повреждении в котельной или на  питающем кабеле высылает  аварийно- восстановительную бригаду	При повреждении на сетях Водоканала высылает  аварийно- восстановительную бригаду	При повреждении на сетях УК высылает  аварийно- восстановительную бригаду	
2	Повреждение в котельной или по сетям теплоснабжения  	При нахождении в зоне аварии кабельной  или воздушной линии вызывает представителя от предприятия 	Высылает аварийно-восстановительную бригаду	При нахождении в зоне аварии водопровода вызывает представителя от предприятия	При повреждении на сетях УК высылает  аварийно- восстановительную бригаду 	
3	Повреждение системы водоснабжения	При нахождении в зоне аварии кабельной  или воздушной линии вызывает представителя от предприятия	При нахождении в зоне аварии сетей теплоснабжения вызывает представителя от предприятия	Высылает аварийно-восстановительную бригаду	При повреждении на сетях УК высылает  аварийно- восстановительную бригаду